Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов: 

1. Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии. 
2. Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера. 
3. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления. 
4. Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления. 
5. Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов. 
6. В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста. 
7. Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели. 
8. Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой и тканями. 
9. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами. 
10. Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.). 
11. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена 
12. Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки 
13. Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители. 
14. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами. 

Памятка по правилам эксплуатации газовых отопительных приборов: 
При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа. 
2. Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе. 
3. О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в службу газа. 
4. Перед эксплуатацией газовой печи или баллона пройдите инструктаж по технике безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов. 
5. Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами. 
6. Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах. 
7. Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах. 
8. Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах. 
9. Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. 
10. Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне. 
11. При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы. 
12. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. 
13. При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «104» или пожарных и спасателей по телефону «101» или «112».